## ENERJİ MAKARALAR
Kablo | MAKARA NO | Kablo Cinsi | UZUNLUK (mt)
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K8831 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P B16138 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P B16139 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P B16142 | PE | 1030
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P B16143 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P B16147 | PE | 1021
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K40166 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K40191 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K40194 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K40195 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K40197 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K40198 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P K40204 | PE | 1034
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H60786 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61619 | PE | 1030
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P K40143 | LSZH | 1005
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P K40152 | LSZH | 1004
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61661 | LSZH | 1008
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61673 | LSZH | 1045
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61677 | LSZH | 1015
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61828 | LSZH | 1005
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61837 | LSZH | 1092
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61871 | LSZH | 1003
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61888 | LSZH | 1005
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61868 | LSZH | 1030
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61611 | LSZH | 999
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61614 | LSZH | 1001
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61627 | LSZH | 1003
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61635 | LSZH | 1019
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61641 | LSZH | 1009
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61670 | LSZH | 990
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61770 | LSZH | 1001
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61838 | LSZH | 1011
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61855 | LSZH | 1000
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61882 | LSZH | 1012
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61897 | LSZH | 1011
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8882 | LSZH | 1005
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8884 | LSZH | 1005
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8890 | LSZH | 1002
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8892 | LSZH | 1006
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8893 | LSZH | 1001
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8905 | LSZH | 1000
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61631 | PE | 1030
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P B16130 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61558 | PE | 1005
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61572 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61600 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61647 | PE | 1010
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61663 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61666 | PE | 1005
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61667 | PE | 1012
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61679 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61723 | PE | 1005
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61815 | PE | 998
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61839 | PE | 1005
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61847 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61874 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61899 | PE | 1005
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61802 | PE | 1030
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61762 | PE | 1133
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H62006 | PE | 950
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P B16210 | PE | 1004
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H61995 | PE | 1000
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P H62015 | PE | 1000
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P H61632 | LSZH | 994
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8870 | LSZH | 1006
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120S K8894 | LSZH | 1006
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P K8900 | LSZH | 1012
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10767 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I10499 | PE | 1004
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I10536 | PE | 1038
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I10578 | PE | 999
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I10586 | PE | 998
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10705 | PE | 1002
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10711 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10714 | PE | 1005
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10716 | PE | 1007
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10717 | PE | 1035
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10755 | PE | 1003
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10774 | PE | 1016
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10776 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10779 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10783 | PE | 998
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10797 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10798 | PE | 1015
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10799 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I10688 | PE | 1022
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I10689 | PE | 998
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I10699 | PE | 1007
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10704 | PE | 1011
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10706 | PE | 1006
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10738 | PE | 1005
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10748 | PE | 1030
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10751 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I10758 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DWY120P I12323 | PE | 1005
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P İ10521 | LSZH | 1002
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P İ10560 | LSZH | 1043
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P I10712 | LSZH | 1030
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P I10726 | LSZH | 1025
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P I10741 | LSZH | 1030
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P I10761 | LSZH | 1030
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P I10762 | LSZH | 1030
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P I10728 | LSZH | 1133
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I12460 | PE | 998
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DYY120P I12400 | LSZH | 989
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I15473 | PE | 1002
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I15458 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I15461 | PE | 1000
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I16594 | PE | 1001
RE4ONE 2x6 0,6/1 kV | DYY120P I15472 | PE | 1007
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P T17143 | LSZH | 1010
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P T17116 | LSZH | 1097
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P I10735 | LSZH | 1016
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P T17142 | LSZH | 1010
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P T17140 | LSZH | 1010
RE4ONM1 2x6 0,6/1 kV SY/Y¿ | DWY120P T17141 | LSZH | 1015